SUMARIZÁCIA

TEPELNOTECHNICKÉho POSÚDENIa BUDOVY

podľa STN 73 0540-2: 2012/ Z1: 2016 a STN 73 0540-3: 2012

A ProjektovéHO ENERGETICKÉHO hodnoteniA

podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

Platí pre obnovované bytové budovy, kde bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, alebo stavba bola ohlásená po 1.1.2016.

Typ budovy (Napr. BD radový, BD bodový) :   BYTOVÝ DOM

Stavba (Mesto, ulica, číslo domu) :  .......................................................................................................

Celkový počet posudzovaných podlaží / výška podlažia:  	..................../......................

Zastavaná plocha typického podlažia:	 	................................... m²

Celková podlahová plocha obnovovanej časti budovy:		................................... m²

(vypočítaná z vonkajších rozmerov po zateplení)

Obostavaný objem bytových podlaží: 	 	................................... m³

(vypočítaný z vonkajších rozmerov po zateplení)

- Posúdenie  tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií

- Ak nie je možné dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné uviesť pod tabuľkou konkrétne dôvody.

- Požiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií stanovuje čl. 4.1.1 a tab. 1 STN 73 0540-2: 2012/Z1:2016

| Druh stavebnej konštrukcie1) | Uskutočnenie zateplenia | Druh a hrúbka TI v zateplení (hrúbka v mm) | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie po zateplení U W/(m².K) |  | Normalizovaná / Maximálna hodnota UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje) 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvodový plášť 1 | áno / nie |  |  | < | 0,22 / (0,46) 2) | vyhovuje |
| Obvodový plášť 2 | áno / nie |  |  |  | 0,22 / (0,46) 2) |  |
| Obvodový plášť 3 (lodžie a balkóny) | áno / nie |  |  |  | 0,22 / (0,46) 2) |  |
| Strešný plášť | áno / nie |  |  |  | 0,15 / (0,30) |  |
| Strop nad suterénom | áno / nie |  |  |  | 0,85 / (2,30) 4) |  |
| Strop nad vonkajším prostredím | áno / nie |  |  |  | 0,15 / (0,30) 4) |  |
| Deliaca stena..... | áno / nie |  |  |  | 0,75 / (1,80) 4) |  |

Poznámky:

- Uvádza sa hodnotenie pre všetky rozdielne skladby stavebných konštrukcií, v prípade potreby je treba doplniť riadky;

- Maximálna hodnota platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti, alebo ak čiastočné stavebné úpravy sú z funkčných, technických alebo ekonomických dôvodov neuskutočniteľné (napr. zateplenie obvodového plášťa v oblasti balkónov a lodžií, zateplenie stropu nad vonkajším priestorom s požadovanou svetlou výškou). V prípade dosiahnutia maximálnych hodnôt je potrebné v tejto časti uviesť dôvody.

- Vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie nižšia alebo rovná ako požadovaná;

- Požiadavka sa určí pre konkrétnu vnútornú deliacu konštrukciu podľa polohy a teplotného rozdielu.

- Posúdenie  tepelno-technických vlastností otvorových konštrukcií

- Ak nie je možné obnovou dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné uviesť pod tabuľkou konkrétne dôvody.

| Druh stavebnej konštrukcie (otvorové konštrukcie) | Plocha m2 1) | Súčiniteľ prechodu tepla 2) Uw W/(m².K)) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normalizovaná / Maximálna Hodnota3) UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie4) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôvodné v bytoch |  |  | > | 1,00 / (1,70) | nevyhovuje |
| Už vymenené v bytoch |  |  | < resp. = | 1,00 / (1,70) | vyhovuje |
| Vymieňané v bytoch |  |  |  | 1,00 / (1,70) |  |
| Plocha vyhovujúcich v bytoch spolu |  | = Podmienka výmeny min. 85 % otvorových konštrukcií v bytoch bytového domu |  |  |  |
| Pôvodné v spoločných priestoroch | - | - | - | - | - |
| Už vymenené v spoločných priestoroch |  |  |  | 1,00 / (1,70) |  |
| Vymieňané v spoločných priestoroch |  |  |  | 1,00 / (1,70) |  |
| Plocha vyhovujúcich v spoločných priestoroch spolu |  | = Podmienka výmeny 100 % otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch |  |  |  |

Poznámky:

- Plocha všetkých otvorových konštrukcií plánovanej zmeny (ostávajú pôvodné/ už sú vymenené/ budú vymieňané)

- Udáva sa priemerná hodnota stanovená váženým priemerom za jednotlivé typy okien

- Maximálna hodnota podľa STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016 platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti

- Vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla otvorových konštrukcií nižšia alebo rovná ako požadovaná podľa tab. 2 STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016

- Posúdenie hygienického kritéria

Požiadavka na hygienické kritérium rizika rastu plesní stanovuje čl. 4.3.1 a  rizika kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu čl. 4.3.6 STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016

| Kritický detail1) | Stav (pred zateplením, po zateplení) | Povrchová teplota si (°C) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normaliz. hodnota si,N (°C) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizontálny styk obvodového plášťa | pred zateplením |  | < | 13,1 | nevyhovuje |
|  | po zateplení |  | > | 13,1 | vyhovuje |
| Vertikálny styk obvodového plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
|  | po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Styk obvodového a strešného plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
|  | po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Výplň otvoru – zasklenie | Pred výmenou okna |  |  | 9,26 |  |
|  | Po výmene okna |  |  | 9,26 |  |

Poznámky:

- Uvádzajú sa všetky dôležité detaily uplatnené v projektovej dokumentácii;

- Kritérium minimálnej výmeny vzduchu

Požiadavky na kritérium priemernej výmeny vzduchu určujú čl. 6.2.1 a 6.2.2

STN 73 0540-2: 2012/Z1:2016

Vypočítaná priemerná výmena vzduchu v budove               n = ....... 1/h 	vyhovuje / nevyhovuje

Požadovaná minimálna výmena vzduchu v budove             nN = 0,5 1/h

Posúdenie:

Priemerná výmena vzduchu v budove vyhovuje, ak je n ≥ nN a nevyhovuje, ak je n ˂ nN.

Ak sa v budove nedá dosiahnuť požadovaná hodnota, je potrebné uviesť dôvody a navrhnúť opatrenia.

V prípade navrhovanej rekuperácie, výmena vzduchu s využitím rekuperácie a infiltrácie musí spĺňať stanovenú požiadavku

- Energetické kritérium

- Ak nie je možné obnovou dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné pod tabuľkou uviesť konkrétne dôvody.

| Stav stavebných konštrukcií a budovy | Vypočítaná merná potreba tepla QH,nd kWh/(m2.a) | Posúdenie (>), (≤) | Normalizovaná / Maximálna hodnota potreby tepla QH,nd,N kWh/(m2.a) 1) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje)2) | Úspora mernej potreby tepla % | Hodnotenie „min. 35%“ (vyhovuje/ nevyhovuje)1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pred zateplením |  | > | 25 / (70) | nevyhovuje | - | nevyhovuje |
| Po zateplení (v rozsahu navrhovaného projektového riešenia) |  | < | 25 / (70) | vyhovuje |  | vyhovuje |

Poznámky

- Normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie sa stanovuje podľa tab. 9 STN 73 0540-2:2012/Z1/2016 v závislosti od faktoru tvaru budovy.

- Merná potreba tepla vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota nižšia alebo rovná ako hodnota normalizovaná.

Výsledky hodnotenia sú uvedené v  požadovanom rozsahu, podľa § 13 ods. 1 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov sa uvádza v technickej správe projektovej dokumentácie.

- Kritérium globálneho ukazovateľa (tabuľku vyplní každý žiadateľ)

|  | Podmienky zatriedenia budovy do energetickej triedy | Ukazovateľ kWh/(m2.a) | Požadované hodnoty energetickej triedy kWh/(m2.a) 2) | Trieda energetickej hospodárnosti budovy1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyplniť pri úvere do výšky 75% z OC | Globálny ukazovateľ (Primárna energia) |  | 126 |  |
| Vyplniť pri úvere do výšky 100% z OC | Celková potreba energie |  | 40 |  |
|  | Globálny ukazovateľ (Primárna energia) |  | 63 |  |
| Vypĺňa žiadateľ pri každej výške požadovaného úveru | Zásobovanie teplom zo zdroja | (centralizovaný zdroj tepla, plynový kotol,....) | Faktor pre primárnu energiu3) |  |

Pri požiadavke o úver vo výške 100% z obstarávacích nákladov musí byť splnená podmienka v zmysle §2 ods. 9) písm. b) vyhlášky 284/2013 Z. z. po  zateplení bytového domu, čo znamená, že budova musí spĺňať ultranízkoenergetickú úroveň výstavby určenú hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ, alebo hornou hranicou energetickej triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy podľa § 4 ods. 15 Vyhlášky 364/2012 Z. z.

Podmienka je splnená ak je hodnota globálneho ukazovateľa menej ako 63 kWh/(m2.a) alebo ak je hodnota celkovej potreby energie v budove nižšia ako 40 kWh/(m2.a) v prípade zásobovania teplom  a teplou vodou z centralizovaného zásobovania teplom, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie určeného podľa osobitného predpisu4) nesplní globálny ukazovateľ alebo ak je budova zásobovaná teplom a teplou vodou z existujúceho zdroja, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie nesplní globálny ukazovateľ.

Poznámky

- Hodnotenie škály energetickej triedy celkovej potreby energie a globálneho ukazovateľa bytovej budovy podľa prílohy č. 3  vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z

- Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa § 5 ods. 3 a § 4 ods. 15 vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

- Vyhláška MH SR č. 308/2016Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

Vypracoval:  ..................................................... (autorizovaný inžinier)

Dňa: .................................. pečiatka a podpis