SUMARIZÁCIA

TEPELNOTECHNICKÉho POSÚDENIa BUDOVY

podľa STN 73 0540-2: 2012/ Z1:2016/ Z2:2019 a STN 73 0540-3: 2012

A ProjektovéHO ENERGETICKÉHO hodnoteniA

podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

Platí pre obnovované bytové budovy, kde bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, alebo stavba bola ohlásená po 01.01.2016.

Typ budovy (Napr. BD radový, BD bodový) :

Stavba (Mesto, ulica, číslo domu) :  .......................................................................................................

Celkový počet posudzovaných podlaží / výška podlažia:  	..................../......................

Zastavaná plocha typického podlažia:	 	................................... m²

Celková podlahová plocha obnovovanej časti budovy:		................................... m²

(vypočítaná z vonkajších rozmerov po zateplení)

Obostavaný objem bytových podlaží: 	 	................................... m³

(vypočítaný z vonkajších rozmerov po zateplení)

- Posúdenie  tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií

- Ak nie je možné dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné uviesť pod tabuľkou konkrétne dôvody.

- Požiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií stanovuje čl. 4.1.1 a tab. 1 STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019

| Druh stavebnej konštrukcie1) | Uskutočnenie zateplenia | Druh a hrúbka TI zateplenia ( mm) | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie po zateplení U W/(m².K) |  | Normalizovaná / Maximálna hodnota UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje) 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvodový plášť 1 | áno / nie |  |  |  | 0,22 / (0,46) 2) |  |
| Obvodový plášť 2 | áno / nie |  |  |  | 0,22 / (0,46) 2) |  |
| Obvodový plášť 3 (lodžie a balkóny) | áno / nie |  |  |  | 0,22 / (0,46) 2) |  |
| Strešný plášť | áno / nie |  |  |  | 0,15 / (0,30) |  |
| Strop nad suterénom | áno / nie |  |  |  | 0,85 / (2,30) 4) |  |
| Strop nad vonkajším prostredím | áno / nie |  |  |  | 0,15 / (0,30) 4) |  |
| Deliaca stena..... | áno / nie |  |  |  | 0,75 / (1,80) 4) |  |

Poznámky:

- Uvádza sa hodnotenie pre všetky rozdielne skladby stavebných konštrukcií, v prípade potreby je treba doplniť riadky;

- Maximálna hodnota platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti, alebo ak čiastočné stavebné úpravy sú z funkčných, technických alebo ekonomických dôvodov neuskutočniteľné (napr. zateplenie obvodového plášťa v oblasti balkónov a lodžií, zateplenie stropu nad vonkajším priestorom s požadovanou svetlou výškou). V prípade dosiahnutia maximálnych hodnôt je potrebné v tejto časti uviesť dôvody.

- Vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie nižšia alebo rovná ako požadovaná;

- Požiadavka sa určí pre konkrétnu vnútornú deliacu konštrukciu podľa polohy a teplotného rozdielu.

- Posúdenie  tepelno-technických vlastností otvorových konštrukcií

- Ak nie je možné obnovou dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné uviesť pod tabuľkou konkrétne dôvody.

- Otvorové konštrukcie v bytoch – podmienka výmeny 85%

| otvorové konštrukcie v bytoch | Plocha ( m2 ) 1) | Súčiniteľ prechodu tepla 2) Uw“ W/(m².K)) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normalizovaná / Maximálna hodnota3) UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie4) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Už vymenené |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Vymieňané |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Plocha vyhovujúcich v bytoch spolu |  | Uviesť v percentách z celkovej plochy otvorových konštrukcií v bytoch |  |  | _____% |
| Pôvodné |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Celková plocha |  |  |  |  |  |

- Otvorové konštrukcie v spoločných priestoroch – podmienka výmeny 100%

| otvorové konštrukcie v spoločných priestoroch | Plocha m2 1) | Súčiniteľ prechodu tepla 2) Uw W/(m².K)) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normalizovaná / Maximálna hodnota3) UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie4) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Už vymenené |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Vymieňané |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Plocha vyhovujúcich v spoločných priestoroch spolu |  | Podmienka výmeny 100 % otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch |  |  | _____% |

Poznámky:

- Plocha všetkých otvorových konštrukcií plánovanej zmeny (ostávajú pôvodné/ už sú vymenené/ budú vymieňané)

- Udáva sa priemerná hodnota stanovená váženým priemerom za jednotlivé typy okien

- Maximálna hodnota podľa STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019 platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti

- Vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla otvorových konštrukcií nižšia alebo rovná ako požadovaná podľa tab. 2 STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019

- Kritérium minimálnej výmeny vzduchu

Požiadavky na kritérium priemernej výmeny vzduchu určujú čl. 6.2.1 a 6.2.2

STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019

Vypočítaná priemerná výmena vzduchu v budove               n = ......... 1/h   vyhovuje / nevyhovuje

Požadovaná minimálna výmena vzduchu v budove             nN = 0,5 1/h

Posúdenie:

Priemerná výmena vzduchu v budove vyhovuje, ak je n ≥ nN a nevyhovuje, ak je n ˂ nN.

Ak sa v budove nedá dosiahnuť požadovaná hodnota, je potrebné uviesť dôvody a navrhnúť opatrenia.

V prípade navrhovanej rekuperácie, výmena vzduchu s využitím rekuperácie a infiltrácie musí spĺňať stanovenú požiadavku.

- Posúdenie hygienického kritéria

Požiadavka na hygienické kritérium rizika rastu plesní stanovuje čl. 4.3.1 a  rizika kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu čl. 4.3.6 STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019

| Kritický detail1) | Stav (pred zateplením, po zateplení) | Povrchová teplota si (°C) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normalizovaná hodnota si,N (°C) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizontálny styk obvodového plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
|  | po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Vertikálny styk obvodového plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
|  | po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Styk obvodového a strešného plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
|  | po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Výplň otvoru – zasklenie | Pred výmenou okna |  |  | 9,26 |  |
|  | Po výmene okna |  |  | 9,26 |  |

Poznámky:

- Uvádzajú sa všetky dôležité detaily uplatnené v projektovej dokumentácii;

- Energetické kritérium

- Ak nie je možné obnovou dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné pod tabuľkou uviesť konkrétne dôvody.

| Stav stavebných konštrukcií a budovy | Vypočítaná merná potreba tepla QH,nd kWh/(m2.a) | Posúdenie (>), (≤) | Normalizovaná / Maximálna hodnota potreby tepla QH,nd,N kWh/(m2.a) 1) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje)2) | Úspora mernej potreby tepla % | Hodnotenie „min. 35%“ (vyhovuje/ nevyhovuje)1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pred zateplením |  |  | 25 / (70) |  | - |  |
| Po zateplení (v rozsahu navrhovaného projektového riešenia) |  |  | 25 / (70) |  |  |  |

Poznámky

- Normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie sa stanovuje podľa tab. 9 STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019 v závislosti od faktoru tvaru budovy.

- Merná potreba tepla vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota nižšia alebo rovná ako hodnota normalizovaná.

Výsledky hodnotenia sú uvedené v  požadovanom rozsahu, podľa § 13 ods. 1 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov sa uvádza v technickej správe projektovej dokumentácie.

- Kritérium globálneho ukazovateľa (tabuľku vyplní každý žiadateľ)

|  | Podmienky zatriedenia budovy do energetickej triedy | Ukazovateľ kWh/(m2.a) | Požadované hodnoty energetickej triedy kWh/(m2.a) 2) | Trieda energetickej hospodárnosti budovy1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyplniť pri úvere do výšky 100% z OC | Celková potreba energie |  | 79 |  |
| do výšky 75% z ON | Globálny ukazovateľ (Primárna energia) |  | 126 |  |
| Vyplniť pri úvere do výšky 100% z ON | Celková potreba energie |  | 40 |  |
|  | Globálny ukazovateľ (Primárna energia) |  | 63 |  |
| Vypĺňa žiadateľ pri každej výške požadovaného úveru | Zásobovanie teplom zo zdroja | (centralizovaný zdroj tepla, plynový kotol,....) | Faktor pre primárnu energiu3) |  |

Pri požiadavke o úver vo výške 100% z obstarávacích nákladov musí byť splnená podmienka v zmysle §2 ods. 9) písm. b) vyhlášky 284/2013 Z. z. po  zateplení bytového domu, čo znamená, že budova musí spĺňať ultranízkoenergetickú úroveň výstavby určenú hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ, alebo hornou hranicou energetickej triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy podľa § 4 ods. 15 Vyhlášky 364/2012 Z. z.

Podmienka je splnená ak je hodnota globálneho ukazovateľa menej ako 63 kWh/(m2.a) alebo ak je hodnota celkovej potreby energie v budove nižšia ako 40 kWh/(m2.a) v prípade zásobovania teplom  a teplou vodou z centralizovaného zásobovania teplom, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie určeného podľa osobitného predpisu3) nesplní globálny ukazovateľ alebo ak je budova zásobovaná teplom a teplou vodou z existujúceho zdroja, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie nesplní globálny ukazovateľ.

Upozornenie: v súlade s §5 ods. 4.) vyhlášky MDaV 364/2012 Z.z. pre všetky nové budovy postavené po 31.12.2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

Poznámky

- Hodnotenie škály energetickej triedy celkovej potreby energie a globálneho ukazovateľa bytovej budovy podľa prílohy č. 3  vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z

- Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa § 5 ods. 3 a § 4 ods. 15 vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

- Vyhláška MH SR č. 308/2016Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

Vypracoval:  ..................................................... (autorizovaný inžinier)

Dňa: .................................. pečiatka a podpis