## Výpočet ZP
Výpočet zatepľovanej plochy_Por podľa §7, ods.1, písm. g) zákona
|  |  | PRÍLOHA č. | 28c)
Tlačivo platí pre rok | 2018 | ŽIADOSŤ č. (EPŽ)
MIESTO STAVBY (bytový dom alebo rodinný dom):
Pri vypĺňaní tabuľky postupujte v súlade s vysvetlivkami.
1 | Základné údaje |  |  | Údaj
2 | Typ /konštrukčný systém/ stavebná sústava
3
4 | Rozmery stavby
5 | Plocha - pôdorys (m2)
6 | Obvod budovy (m) (súčet r. 7 až 10) |  |  | 0
7 | a = šírka steny I (výpočet: a = a1)
8 | b = šírka steny II (výpočet: b = b1 + b2 + b3 ) |  |  | 0
9 | c = šírka steny III (výpočet: c = c1)
10 | d = šírka steny IV (výpočet: d = d1 + d2 + d3 + d4 + d5)
11 | Počet podlaží celkom/počet obytných podlaží vrátane vstupného podlažia
12 | Výška zateplenia celkom (m) (súčet r. 13 až 15) |  |  | 0
13 | h1 x n = konštrukčná výška podlaží (m) (n = počet typických podlaží)
14 | h2 = výška zateplenia spodnej časti budovy
15 | h3 , h4 = zostávajúca výška atiky, resp. rímsy vrátane šírky vyloženia, strojovne
16 | Plocha obvodového plášťa vrátane otvorov (m2) (súčet r. 17 až 20) |  |  | 0
17 | PI = plocha obvodovej steny I (m2)
18 | PII = plocha obvodovej steny II (m2)
19 | PIII = plocha obvodovej steny III (m2)
20 | PIV = plocha obvodovej steny IV (m2)
| Popis |  |  | Plocha (v m2)
21 | Zatepľovaná plocha steny I (r.22+r.26+r.29+r. 30+r.31+r.32) |  |  | 0
22 | a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií
23 | b) plocha otvorových konštrukcií celkom (r.24+r.25) |  |  | 0
24 | - v bytoch
25 | - v spoločných priestoroch BD
26 | b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií (r.27+r.28) |  |  | 0
27 | - v bytoch |  |  | 0
28 | - v spoločných priestoroch BD
29 | b2) plocha zamurovaných otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch (napr. kopility)
30 | c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií)
31 | d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov (napr. balkóny)
32 | e) plocha bočných stien lodžií
33 | Zatepľovaná plocha steny II (r.34+r.38+r.41+r.42+r.43+r.44) |  |  | 0
34 | a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií
35 | b) plocha otvorových konštrukcií celkom (r.36+r.37) |  |  | 0
36 | - v bytoch
37 | - v spoločných priestoroch BD
38 | b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií (r.39+r.40) |  |  | 0
39 | - v bytoch
40 | - v spoločných priestoroch BD
41 | b2) plocha zamurovaných otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch (napr. kopility)
42 | c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií)
43 | d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov
44 | e) plocha bočných stien lodžií
45 | Zatepľovaná plocha steny III (r.46+r.50+r.53+r.54+r.55+r.56) |  |  | 0
46 | a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií
47 | b) plocha otvorových konštrukcií celkom (r.48+r.49) |  |  | 0
48 | - v bytoch
49 | - v spoločných priestoroch BD
50 | b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií (r.51+r.52) |  |  | 0
51 | - v bytoch
52 | - v spoločných priestoroch BD
53 | b2) plocha zamurovaných otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch (napr. kopility)
54 | c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií)
55 | d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov
56 | e) plocha bočných stien lodžií
57 | Zatepľovaná plocha steny IV (r.58+r.62+r.65+r.66+r.67+r.68) |  |  | 0
58 | a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií
59 | b) plocha otvorových konštrukcií celkom (r.60+r.61) |  |  | 0
60 | - v bytoch
61 | - v spoločných priestoroch BD
62 | b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií (r.63+r.64) |  |  | 0
63 | - v bytoch
64 | - v spoločných priestoroch BD
65 | b2) plocha zamurovaných otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch (napr. kopility)
66 | c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií)
67 | d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov
68 | e) plocha bočných stien lodžií
| Popis |  |  | Plocha (v m2)
69 | Zatepľovaná plocha strešného plášťa
70 | Zatepľovaná plocha strojovne výťahu (r.71+r.73), z toho: |  |  | 0
71 | a) plocha obvodového plášťa strojovne(ní) bez otvorových konštrukcií
72 | b) plocha otvorových konštrukcií strojovne(ní) celkom
73 | b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií strojovne(ní)
74 | Zatepľovaná plocha vodorovných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
75 | Zatepľovaná plocha budovy celkom (r.21+r.33+r.45+r.57+r.69+r.70+r.74) |  |  | 0
76 | Plocha vymieňaných otvorových konštrukcií v bytoch, ktoré žiadateľ vymieňa osobitne a uhrádza z vlastných zdojov.
77 | Plocha obvodového plášťa, ktorá je súčasťou podúčelu U715 Odstránenie systémovej poruchy (r.78+r.79+r.80+ r.81), z toho: |  |  | 0
78 | a) obvodový plášť (celý, alebo len štítové steny, alebo len priečelia vrát. ostení a nadpraží)
79 | b) balkóny, lodžie
80 | c) kopility
81 | d) iné
82 | Zatepľovaná plocha pre výpočet výšky úveru k podúčelu U515 - Zateplenie bytového domu (r.75-r.76 -r.77) |  |  | 0
83 | Zateplené plochy pred podaním žiadosti (r.84+r.85+r.86+r.87+r.88+r.89+r.90), z toho: |  |  | 0
84 | a) strecha (vrátane obvoodového plášťa strojovne výťahu bez otvorových konštrukcií)
85 | b) štít(y)
86 | c) priečelie (vrátane ostení, nadpraží a bočných stien lodžií)
87 | d) balkóny, lodžie (dosky)
88 | e) bočné steny lodžií
89 | f) vodorovné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
90 | g) otvorové konštrukcie vymenené pred podaním žiadosti (r.91+r.92+r.93), z toho: |  |  | 0
91 | - v bytoch
92 | - v spoločných priestoroch
93 | - v strojovni(niach) výťahu
Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, vodorovné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a otvorové konštrukcie, ktoré sú predmetom realizácie zatepľovania.
Zatepľovaná plocha nebytových priestorov (t.j. plocha obvodových stien ai otvorových konštrukcií) nie je súčasťou zatepľovanej plochy, t.j. v tabuľke sa neuvádza !!! Z nebytových priestorov sa môžu do zatepľovanej plochy zarátať len garáže, ktoré sú súčasťou byt. domu.
Zatepľovanou stenou I až IV (r. 21, r. 33, r.45, r.57) sa rozumie plocha od vrchnej úrovne atiky až po úroveň terénu, t.j. vrátane sokla, pokiaľ sa zatepľuje.
Plocha otvorových konštrukcií je plocha všetkých otvorových konštrukcií na BD. Patria sem teda aj otvorové konštrukcie na sokli a strojovni výťahu, a to aj v prípade, že sa tieto časti bytového domu nezatepľujú (uvádzajú sa spolu s otvorovými konštrukciami v spoločných priestoroch).
94 | Informatívna sumarizácia otvorových konštrukcií v m2 |  |  | Plocha (v m2)
95 | Plocha otvorových konštrukcií spolu (r.23+r.35+r.47+r.59+r.72) |  |  | 0
96 | a) Plocha otvorových konštrukcií v bytoch celkom (r.24+r.36+r.48+r.60): |  |  | 0
97 | - plocha vymenených otvorových konštrukcií v bytoch pred podaním žiadosti (r.91) |  |  | 0
98 | - plocha vymieňaných otvorových konštrukcií v bytoch - v predloženej žiadosti (r.27+r.39+r.51+r.63) |  |  | 0
99 | - plocha pôvodných otvorových konštrukcií v bytoch, ktoré zostávajú nevymenené (r.96-r.97-r.98) |  |  | 0
100 | b) Plocha otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch vrátane strojovne(ní) výťahu celkom (r.25+r.37+r.49+r.61+r.72): |  |  | 0
101 | - plocha vymenených otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch pred podaním žiadosti (r.92+r.93) |  |  | 0
102 | - plocha vymieňaných otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch - v predloženej žiadosti (r.28+r.40+r.52+r.64+r.73) |  |  | 0
103 | - plocha zamurovaných otvorových konštrukcií, napr. kopility (r.29+r.41+r.53+r.65) |  |  | 0
104 | Informatívna sumarizácia otvorových konštrukcií v % |  |  | %
105 | a) Plocha otvorových konštrukcií v bytoch celkom (r.106+r.107+r.108): |  |  | #DIV/0!
106 | - plocha vymenených otvorových konštrukcií v bytoch pred podaním žiadosti (r.97/r.96*100) |  |  | #DIV/0!
107 | - plocha vymieňaných otvorových konštrukcií v bytoch - v predloženej žiadosti (r.98/r.96*100) |  |  | #DIV/0!
108 | - plocha pôvodných otvorových konštrukcií v bytoch, ktoré zostávajú nevymenené (r.99/r.96*100) |  |  | #DIV/0!
109 | b) Plocha otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch vrátane strojovne(ní) výťahu celkom (r.110+r.111+r.112): |  |  | #DIV/0!
110 | - plocha vymenených otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch pred podaním žiadosti (r.101/r.100*100) |  |  | #DIV/0!
111 | - plocha vymieňaných otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch - v predloženej žiadosti (r.102/r.100*100) |  |  | #DIV/0!
112 | - plocha zamurovaných otvorových konštrukcií, napr. kopility (r.103/r.100*100) |  |  | #DIV/0!
% vymenených otvorových konštrukcií v bytoch po zateplení (r.106+107): |  |  |  | #DIV/0!
% vymenených otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch po zateplení (r.110+r.111+r.112): |  |  |  | #DIV/0!
Vypracoval (meno projektanta):
Autorizačná pečiatka a podpis:
V ................................... dňa ......................

## Vysvetlivky
Komentár k tabuľke "Výpočet zatepľovanej plochy"
riadok 1: uvedie sa názov a miesto stavby, ak sa bytový dom skladá z častí (sekcií) s rôznym počtom podlaží, výpočet zateplenej plochy sa vykoná pre každú časť bytového domu (sekciu) osobitne; pre rodinný dom sa urobí iba jeden výpočet a zohladnia sa v ňom rôzne výšky zatepľovaných stien
riadok 2: označenie typu/konštrukčného systému/stavebnej sústavy
riadok 3: Vyznačia sa rozmery všetkých dielčich častí zatepľovaných stien a súčet šírok stien vždy na jednu orientáciu (bez stien zapustených resp. polozapustených lodžií); Vyznačia sa dielčie výšky (sokel a/alebo výška zateplenia vstupného podlažia, výšky podlaží a zostávajúca výška atiky, resp. rozvinutá výška rímsy) a celková výška; osobitne je treba uviesť rozvinutú plochu zateplených ríms a pilastrov pri konštrukčnom systéme LB (MB)
riadok 4: uvažujú sa vonkajšie rozmery pôvodnej stavby (nezateplenej budovy)
riadok 5: plocha typického podlažia
riadok 6: súčet všetkých šírok zatepľovaných stien
riadok 7 až 10: v prípade, že sa na príslušnej orientácii nachádza celozasklená schodisková stena, ktorá spĺňa tepelnotechnické podmienky a nebude meniť, tak sa jej šírka z rozmeru obvodovej steny odpočíta; odpočítajú sa, resp. nezapočítajú sa šírky už zateplených stien
riadok 11: uvádza sa celkový počet podlaží vrátane podlaží určených na nebytové účely (napr. BANKS-S 14 podlaží vrátane 2 podlaží na nebytové účely) /bytové podlažia a vstupné, aj keď sa v ňom nenachádza byt
riadok 12: súčet výšok (maximálna výška budovy s atikou je vzdialenosť od okapného chodníka po hornú hranu atiky); ak má budova rôzne výšky (rodinný dom alebo pri bytovom dome sú na jednu orientáciu byty a na druhú nebytové priestory) potrebné je uviesť rozdielne dielčie a celkové výšky aj s označením steny
riadok 13: ak má budova viacero konštrukčných výšok, uvedú sa všetky aj s počtom podlaží, napr. 1x3,0, 2x2,8
riadok 14: výška zatepľovaného sokla a/alebo výška zatepľovanej steny nevykurovaného podlažia, resp. výška časti zateplenia obvodovej steny nevykurovaného podlažia alebo polozapusteného suterénu (napr. po hornú hranu pivničného okna)
riadok 15: určí sa výška so zohľadnením konštrukčnej výšky; v prípade rímsy sa zohľadňuje vyloženie rímsy
riadok 16 : Súčet riadkov 17 až 20.
riadok 17 až 20: plocha sa určí zo šírky a príslušnej celkovej výšky (môže byť rôzne aj v prípade rímsy a atiky na jednej budove, napr. bytové domy G-57)
riadok 21: súčet jednotlivých zatepľovaných plôch na stene I.
riadok 22: určí sa z plochy steny jednej orientácie odpočítaním plochy všetkých otvorov
riadok 23: plocha všetkých otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte
riadok 24: plocha otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte v bytoch
riadok 25: plocha otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte v spoločných priestoroch
riadok 26: uvedie sa iba plocha všetkých otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať
riadok 27: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v bytoch
riadok 28: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v spoločných priestoroch (v prípade kopilitov uvádzať len nové otvorové konštrukcie bez zamurovaného priestoru)
riadok 29: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa idú zamurovať v spoločných priestoroch, napr. spodná časť kopilitov
riadok 30: plocha ostení a nadpraží sa uvedie 5 % z celkovej plochy otvorových konštrukcií
riadok 31: uvažuje sa rozmer spodnej zatepľovanej plochy (balkóny, markízy a pod.)
riadok 32: uvádza sa plocha zateplenia bočných stien polozapustených alebo zapustených lodžií a predsadených lodžií, ak sa zatepľujú
riadok 33: súčet jednotlivých zatepľovaných plôch na stene II.
riadok 34: určí sa z plochy steny jednej orientácie odpočítaním plochy všetkých otvorov
riadok 35: plocha všetkých otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte
riadok 36: plocha otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte v bytoch
riadok 37: plocha otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte v spoločných priestoroch
riadok 38: uvedie sa iba plocha všetkých otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať
riadok 39: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v bytoch
riadok 40: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v spoločných priestoroch (v prípade kopilitov uvádzať len nové otvorové konštrukcie bez zamurovaného priestoru)
riadok 41: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa idú zamurovať v spoločných priestoroch, napr. spodná časť kopilitov
riadok 42: plocha ostení a nadpraží sa uvedie 5 % z celkovej plochy otvorových konštrukcií
riadok 43: uvažuje sa rozmer spodnej zatepľovanej plochy (balkóny, markízy a pod.)
riadok 44: uvádza sa plocha zateplenia bočných stien polozapustených alebo zapustených lodžií a predsadených lodžií, ak sa zatepľujú
riadok 45: súčet jednotlivých zatepľovaných plôch na stene III.
riadok 46: určí sa z plochy steny jednej orientácie odpočítaním plochy všetkých otvorov
riadok 47: plocha všetkých otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte
riadok 48: plocha otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte v bytoch
riadok 49: plocha otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte v spoločných priestoroch
riadok 50: uvedie sa iba plocha všetkých otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať
riadok 51: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v bytoch
riadok 52: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v spoločných priestoroch (v prípade kopilitov uvádzať len nové otvorové konštrukcie bez zamurovaného priestoru)
riadok 53: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa idú zamurovať v spoločných priestoroch, napr. spodná časť kopilitov
riadok 54: plocha ostení a nadpraží sa uvedie 5 % z celkovej plochy otvorových konštrukcií
riadok 55: uvažuje sa rozmer spodnej zatepľovanej plochy (balkóny, markízy a pod.)
riadok 56: uvádza sa plocha zateplenia bočných stien polozapustených alebo zapustených lodžií a predsadených lodžií, ak sa zatepľujú
riadok 57: súčet jednotlivých zatepľovaných plôch na stene IV.
riadok 58: určí sa z plochy steny jednej orientácie odpočítaním plochy všetkých otvorov
riadok 59: plocha všetkých otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte
riadok 60: plocha otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte v bytoch
riadok 61: plocha otvorových konštrukcií na priečelí alebo štíte v spoločných priestoroch
riadok 62: uvedie sa iba plocha všetkých otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať
riadok 63: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v bytoch
riadok 64: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v spoločných priestoroch (v prípade kopilitov uvádzať len nové otvorové konštrukcie bez zamurovaného priestoru)
riadok 65: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa idú zamurovať v spoločných priestoroch, napr. spodná časť kopilitov
riadok 66: plocha ostení a nadpraží sa uvedie 5 % z celkovej plochy otvorových konštrukcií
riadok 67: uvažuje sa rozmer spodnej zatepľovanej plochy (balkóny, markízy a pod.)
riadok 68: uvádza sa plocha zateplenia bočných stien polozapustených alebo zapustených lodžií a predsadených lodžií, ak sa zatepľujú
riadok 69: plocha typického podlažia bez plochy atiky vrátane plochy strechy prislúchajúcej strojovni výťahu alebo plocha zateplenia posledného stropu v podstrešnom priestore alebo plocha zateplenia šikmej strechy v podstrešnom priestore
riadok 70: plocha stien strojovne vrátane otvorových konštrukcií
riadok 71: plocha stien strojovne bez otvorových konštrukcií
riadok 72: plocha všetkých otvorových konštrukcií v strojovni
riadok 73: uvedie sa iba plocha otvorových konštrukcií, ktoré sa budú vymieňať v strojovni
riadok 74: uvedie sa plocha vodorovných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom (napr. strop suterénu). Ak sa ale v suteréne nachádza vykurovaný nebytový priestor, plocha jeho stropnej konštrukcie nebude súčasťou tejto zatepľovanej plochy.
riadok 75: celková zatepľovaná plocha
riadok 76: plocha vymieňaných otvorových konštrukcií v bytoch, ktoré si vlastníci uhradia z vlastných zdojov. Náklady na ich výmenu nie sú súčasťou rozpočtu, t.j. oprávnených obstarávacích nákladov z ktorých sa výpočíta úver zo ŠFRB.
riadok 77: plocha obvodového plášťa, na zateplenie ktorej sa požaduje podpora v podúčeli Odstránenie systémovej poruchy
riadok 82: celková zatepľovaná plocha upravená o plochu obvodového plášťa, na zateplenie ktorej s podpora požaduje v podúčeli Odstránenie systémovej poruchy
riadok 83: súčet plôch zateplených stavebných konštrukcií (vrátane plochy vymenených otvorových konštrukcií vrátane vstupných dverí) podľa stavu pred podaním žiadosti o poskytnutie úveru
riadok 97: Údaj zahŕňa plochu všetkých vymieňaných otvorových konštrukcií v bytoch tak, aby bolo možné skontrolovať splnenie podmienky výmeny otvorových konštrukcií v bytoch v súlade so zákonom o ŠFRB. Je to súčet plochy vymieňaných otvorových konštrukcií prostredníctvom úveru zo ŠFRB a tiež plochy individuálne vymieňaných otvorových konštrukcií, financovaných z vlastných zdrojov vlastníkov bytov. Obe výmeny sa musia realizovať súčasne pri obnove bytovej budovy.
riadok 106: Údaj zahŕňa % podiel všetkých vymieňaných otvorových konštrukcií v bytoch, aby bolo možné skontrolovať splnenie min 85% podmienky výmeny otvorových konštrukcií v bytoch podľa zákona o ŠFRB.