Miesto stavby, názov stavby:  .......................................          PRÍLOHA č.         20

KONTROLNÝ HÁROK

preukazujúci splnenie podmienok

pre zvýšenie limitu oprávneného nákladu na 1m2 podlahovej plochy bytu

podľa § 5 ods. 5 vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Údaje vyplývajú z projektového energetického hodnotenia / energetického certifikátu* (pred realizáciou stavby / po realizácii stavby).

*nehodiace sa prečiarknuť

Tabuľka č. 1 - Posúdenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

| Vypočítaný globálny ukazovateľ primárnej energie budovy [kWh/(m2.a)] | Globálny ukazovateľ primárnej energie energetickej triedy A1 [kWh/(m2.a)] |  | Hodnotenie1) (vyhovuje/nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- |
| stl. 1 | stl. 2 | stl. 3 | stl. 4 |
|  | bytový dom* | 63* |  |
|  | rodinný dom* | 108* |  |
|  | iná budova* | ...* |  |

*nehodiace sa prečiarknuť

Tabuľka č. 2 - Posúdenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií

| Druh stavebnej konštrukcie2) | Strana PEH / energ. certifikátu3) | Vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla stavebnej konštrukcie U [W/(m².K)] | Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla platná od 1. 1. 2016 Ur1/UW,r1 [W/(m².K)] | Hodnotenie4) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stl. 1 | stl. 2 | stl. 3 | stl. 4 | stl. 5 |

Pre zvýšenie limitu oprávneného nákladu na 1 m2 podlahovej plochy bytu o 40 eur musia byť všetky hodnotenia vyhovujúce.

............................................................

Projektant

(podpis, pečiatka)

............................................................

Štatutárny zástupca obce/mesta

(podpis, pečiatka)

Vysvetlivky:

- Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty vypočítaného globálneho ukazovateľa primárnej energie budovy (stĺ. 1) a globálneho ukazovateľa primárnej energie energetickej triedy A1 (stĺ. 3).

Ak hodnota v stĺ. 1 je nižšia alebo rovná ako hodnota v stĺ. 3, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.

Ak hodnota v stĺ. 1 je vyššia ako hodnota v stĺ. 3, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

- Uvedú sa hodnotenia pre všetky rozdielne stavebné konštrukcie (napr. obvodová stena 1, obvodová stena 2, strecha, okná 1, okná 2, dvere,...). Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.

- Uvedie sa číslo strany projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu (správy k EC), na ktorej sa nachádza hodnota súčiniteľa prechodu tepla danej konštrukcie.

- Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním vypočítanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie (stĺ. 3) a normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie platnej od 1. 1. 2016 podľa STN 73 0540-2 (stĺ. 4).

Ak hodnota v stĺ. 3 je nižšia alebo rovná ako hodnota v stĺ. 4, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.

Ak hodnota v stĺ. 3 je vyššia ako hodnota v stĺ. 4, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

Pomôcky:

Energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárna energia – príloha č. 3 vyhlášky č. 364/2012 Z. z.

| Kategória budovy | Požiadavka primárnej energie pre triedu energetickej hospodárnosti budovy A1 [kWh/(m2.a)] |
| --- | --- |
| rodinné domy | 55 - 108 |
| bytové domy | 33 - 63 |
| administratívne budovy | 61 - 120 |
| budovy škôl a školských zariadení | 35 - 68 |
| budovy nemocníc | 97 - 192 |
| budovy hotelov a reštaurácií | 83 - 164 |
| športové haly a iné budovy určené na šport | 39 - 76 |
| budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | 86 - 170 |

platné k 31. 10. 2016

Normalizované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla jednotlivých stavebných a otvorových konštrukcií

podľa tabuliek 1 a 2 slovenskej technickej normy STN 73 0540-2:

| Druh stavebnej / otvorovej konštrukcie | Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla platná od 1. 1. 2016 Ur1 / UW,r1 [W/(m².K)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° | 0,22 |  |  |
| Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45° | 0,15 |  |  |
| Strop nad vonkajším prostredím | 0,15 |  |  |
| Strop pod nevykurovaným priestorom | 0,20 |  |  |
| Stena s vodorovným tepelným tokom / strop s tepelným tokom zdola nahor / strop s tepelným tokom zhora nadol medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: | Smer tepelného toku |  |  |
|  | Vodo- rovne | Zdola nahor | Zhora nadol |
| - do 10 K | 1,20 | 1,20 | 0,85 |
| - do 15 K | 0,75 | 0,75 | 0,60 |
| - do 20 K | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
| - do 25 K | 0,55 | 0,50 | 0,40 |
| - nad 25 K | 0,40 | 0,40 | 0,30 |
| Okná, dvere, presklené časti zasklených stien v obvodovej stene | 1,00 |  |  |
| Okná v šikmej strešnej konštrukcii | 1,40 |  |  |
| Dvere do ostatných priestorov: | 2,50 |  |  |
| - bez zádveria |  |  |  |
| - so zádverím | 3,00 |  |  |