SUMARIZÁCIA

TEPELNOTECHNICKÉho POSÚDENIa BUDOVY

podľa STN 73 0540-2: 2012/ Z1:2016/ Z2:2019 a STN 73 0540-3: 2012

A ProjektovéHO ENERGETICKÉHO hodnoteniA

podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

Platí pre obnovované bytové budovy, kde bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, alebo stavba bola ohlásená po 01.01.2019.

Typ budovy (Napr. BD radový, BD bodový) : ..........................................................................................

Stavba (mesto, ulica, číslo domu): ...........................................................................................................

Celkový počet posudzovaných podlaží / výška podlažia:	................... /......................

Pôdorysná plocha typického podlažia*:	...................................... m²

Celková podlahová merná plocha obnovovanej časti budovy (Ab)*:	...................................... m²

Obostavaný objem bytovej časti budovy (Vb)*:	...................................... m³

(* vypočítané z vonkajších rozmerov po zateplení)

- Posúdenie tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií

- Požiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií stanovuje čl. 5.1.1 a tab. 1 STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019

| Druh stavebnej konštrukcie1) | Uskutočnenie zateplenia | Druh a hrúbka TI zateplenia (mm) | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie po zateplení U W/(m².K) |  | Normalizovaná / Maximálna hodnota UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie3) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvodový plášť 1 | áno / nie |  |  |  | 0,22 / (0,46) 2) |  |
| Obvodový plášť 2 | áno / nie |  |  |  | 0,22 / (0,46) 2) |  |
| Obvodový plášť 3 (lodžie a balkóny) | áno / nie |  |  |  | 0,22 / (0,46) 2) |  |
| Strešný plášť | áno / nie |  |  |  | 0,15 / (0,30) |  |
| Strop nad suterénom | áno / nie |  |  |  | 0,85 / (2,30) 4) |  |
| Strop nad vonkajším prostredím | áno / nie |  |  |  | 0,15 / (0,30) 4) |  |
| Deliaca stena..... | áno / nie |  |  |  | 0,75 / (1,80) 4) |  |

- Ak nie je možné dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné uviesť konkrétne dôvody.

Poznámky:

- Uvádza sa hodnotenie pre všetky rozdielne skladby stavebných konštrukcií, v prípade potreby je treba doplniť riadky.

- Maximálna hodnota platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti, alebo ak čiastočné stavebné úpravy sú z funkčných, technických alebo ekonomických dôvodov neuskutočniteľné (napr. zateplenie obvodového plášťa v oblasti balkónov a lodžií, zateplenie stropu nad vonkajším priestorom s požadovanou svetlou výškou). V prípade dosiahnutia maximálnych hodnôt je potrebné v tejto časti uviesť dôvody.

- Vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie nižšia alebo rovná ako požadovaná.

- Požiadavka sa určí pre konkrétnu vnútornú deliacu konštrukciu podľa polohy a teplotného rozdielu.

- Posúdenie  tepelno-technických vlastností otvorových konštrukcií

- Otvorové konštrukcie v bytoch – podmienka výmeny 85%

| Otvorové konštrukcie v bytoch1) | Plocha2) ( m2 ) | Súčiniteľ prechodu tepla3) Uw“ W/(m².K)) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normalizovaná / Maximálna hodnota4) UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie5) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okná a dvere6) už vymenené |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Okná a dvere6) vymieňané |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Plocha vyhovujúcich v bytoch spolu |  | Uviesť v percentách z celkovej plochy otvorových konštrukcií v bytoch |  |  | ______% |
| Okná a dvere6) pôvodné |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Celková plocha |  |  |  |  |  |

- Otvorové konštrukcie v spoločných priestoroch – podmienka výmeny 100%

| Otvorové konštrukcie v spoločných priestoroch1) | Plocha2) ( m2 ) | Súčiniteľ prechodu tepla3) Uw“ W/(m².K)) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normalizovaná / Maximálna hodnota4) UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie5) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okná a dvere6) už vymenené |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Okná a dvere6) vymieňané |  |  |  | 0,85 / (1,70) |  |
| Dvere ostatné už vymenené |  |  |  | 2,00 / (5,50) |  |
| Dvere ostatné vymieňané |  |  |  | 2,00 / (5,50) |  |
| Plocha vyhovujúcich v spoločných priestoroch spolu |  | Podmienka výmeny 100 % otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch |  |  | ______% |

- Ak nie je možné obnovou dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné uviesť konkrétne dôvody.

Poznámky:

- Uvádza sa hodnotenie pre všetky typy otvorových konštrukcií, v prípade potreby je treba doplniť riadky.

- Plocha všetkých otvorových konštrukcií plánovanej zmeny (už sú vymenené/ budú vymieňané).

- Udáva sa priemerná hodnota stanovená váženým priemerom za jednotlivé typy otvorových konštrukcií.

- Maximálna hodnota podľa STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019 platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti.

- Vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla otvorových konštrukcií nižšia alebo rovná ako požadovaná podľa tab. 2 STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019.

- Platí pre balkónové, terasové dvere alebo tzv. francúzske okná z rovnakých konštrukčných prvkov ako okná.

- Kritérium minimálnej výmeny vzduchu

Požiadavky na kritérium priemernej výmeny vzduchu určujú čl. 7.2.1 a 7.2.2

STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019

Vypočítaná priemerná výmena vzduchu v budove               n  = ......... 1/h   vyhovuje / nevyhovuje

Požadovaná minimálna výmena vzduchu v budove             nN =   0,5  1/h

Posúdenie:

Priemerná výmena vzduchu v budove vyhovuje, ak je  n ≥ nN  a nevyhovuje, ak je  n ˂ nN.

Ak sa v budove nedá dosiahnuť požadovaná hodnota, je potrebné uviesť dôvody a navrhnúť opatrenia.

V prípade navrhovanej rekuperácie, výmena vzduchu s využitím rekuperácie a infiltrácie musí spĺňať stanovenú požiadavku.

- Posúdenie hygienického kritéria

Požiadavka na hygienické kritérium rizika rastu plesní stanovuje čl. 5.3.1 a  rizika kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu čl. 5.3.6 STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019.

| Kritický detail1) | Stav (pred zateplením, po zateplení) | Povrchová teplota θsi (°C) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normalizovaná hodnota θsi,N (°C) | Hodnotenie2) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizontálny styk obvodového plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
|  | po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Vertikálny styk obvodového plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
|  | po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Styk obvodového a strešného plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
|  | po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Výplň otvoru – zasklenie | Pred výmenou okna |  |  | 9,26 |  |
|  | Po výmene okna |  |  | 9,26 |  |

Poznámky:

- Uvádzajú sa všetky dôležité detaily uplatnené v projektovej dokumentácii.

- Vyhovuje, ak je vypočítaná povrchová teplota rovná alebo vyššia ako hodnota normalizovaná.

- Energetické kritérium

| Stav stavebných konštrukcií a budovy | Vypočítaná merná potreba tepla QH,nd kWh/(m2.a) | Posúdenie (>) , (≤) | Normalizovaná / Maximálna Hodnota potreby tepla1) QH,nd,N kWh/(m2.a) | Hodnotenie2) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pred zateplením |  |  | 25 / (70) |  |
| Po zateplení |  |  | 25 / (70) |  |

- Ak nie je možné obnovou dosiahnuť normalizované hodnoty, je potrebné uviesť konkrétne dôvody.

Poznámky

- Normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie sa stanovuje podľa tab. 9 STN 73 0540-2:2012 / Z1:2016 / Z2:2019 v závislosti od faktoru tvaru budovy.

- Merná potreba tepla vyhovuje, ak je vypočítaná hodnota nižšia alebo rovná ako hodnota normalizovaná.

Výsledky hodnotenia sú uvedené v  požadovanom rozsahu, podľa § 13 ods. 1 zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona

č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov sa uvádza v technickej správe projektovej dokumentácie.

- Kritérium globálneho ukazovateľa minimálnej energetickej hospodárnosti budovy - primárnej energie (tabuľku vyplní každý žiadateľ)

| Podmienky zatriedenia budovy do energetickej triedy | Globálny ukazovateľ - primárna energia kWh/(m2.a) | Požadované hodnoty energetickej hospodárnosti1) kWh/(m2.a) | Trieda energetickej hospodárnosti budovy2) | Úspora primárnej energie % | Hodnotenie4) „min. 30%“ (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pred zateplením |  | – |  |  |  |
| po zateplení |  | 32 |  |  |  |
| zásobovanie teplom zo zdroja | (centralizovaný zdroj tepla, plynový kotol,..) | faktor pre primárnu energiu3) |  |  |  |

Poznámky

- Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa § 5 ods. 4 a § 4 ods. 15 vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

- Podľa prílohy č. 3 vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z., tab 9. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia pre bytové domy.

- Vyhláška MH SR č. 308/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

- Vyhovuje, ak je úspora primárnej energie rovná alebo vyššia ako 30 %.

- Upozornenie: V súlade s §5 ods. 4 vyhlášky MDVRR SR 364/2012 Z.z. pre všetky nové budovy postavené po 31.12.2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

Dôvod nesplnenia uvedenej podmienky je potrebné doložiť stanoviskom projektanta.

Vypracoval:  ..................................................... (autorizovaný inžinier)

Dňa: .................................. pečiatka a podpis